比测台，千分表测量台   Granite inspection plate  Granite plate

规格TYPE(mm) LxWxH 立柱尺寸 size of Columm (mm) 测量座工作面的平面度 Flatness of base working surface (цm) 测量高度 Measuring Range (mm) 150x100x40 150xф18 1 0-100 200x150x50 250xф35 1.5 0-220 300x200x50 300xф35 2 0-250 比测台的规格或测微台

- 配合块规及不同规格量表对零件或成品进行尺寸的长度精密测量；
2、不附量表及木盒，如需要，订购时请告之；

3、比测台夹具分三类：简易夹、螺杆升降夹具以及微调夹具。简易夹具成本低，实用于普通测量；螺杆则适合精度等级较高的微测量；微调夹具则适合高精度等级的微调测量，如检验校准百分表、千分表。

备注(notes):

使用范围：百分表、千分表配合精密厚度量块、高度测量工具实用，亦可以使用双夹头，作为简

易微分筒和百分表以及千分表等精密仪器的检定使用。